JRP.261.1.2023					           	Bodzentyn, dnia 09.01.2023 r.

Zapytanie ofertowe

na „Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa Dolna i Podgórze (w zakresie objętym Aglomeracją Bodzentyn)”

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bodzentynie, ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn

KRS 0000619019

Regon 364523049

NIP 657-29-23-542

Tel.  41 31 15 401

e-mail: sekretariat@pukbodzentyn.pl

# I.	Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze zamówienie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 26/2021 Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia  23 grudnia 2021 w sprawie przyjęcia  Zasad udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych oraz zamówień innych aniżeli sektorowe poniżej kwoty 130 000  zł netto, lecz wyższej niż 50 000 zł netto.

# Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub równoważnego dokumentu. W zakres zamówienia wchodzi również uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji (np. lokalizacyjna, środowiskowa, pozwolenie wodno-prawne, decyzje lokalizacyjne w pasie drogowym, decyzji odpowiedniego Konserwatora Zabytków, jeśli zajdzie taka potrzeba), zgód właścicieli  nieruchomości na wzorze umowy uzgodnionym z Zamawiającym  oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych w oparciu o przedmiotową dokumentację projektową.

Celem przedmiotu zamówienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, która umożliwi wykonanie kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców msc. Dąbrowa Dolna i Podgórze, gm. Bodzentyn. Zakres obszaru projektowania kanalizacji sanitarnej (kanały grawitacyjne i tłoczne + przyłącza kanalizacji sanitarnej), określono w załączniku graficznym (obręb Dąbrowa Dolna, Dąbrowa Górna i Celiny oraz Celiny-Podgórze, Bodzentyn-miasto). W przypadku Dąbrowy Dolnej należy zaprojektować kanał tłoczny wraz z wymaganymi przepompowniami, zbiornikami retencyjnymi, planowana lokalizacja punktu włączenia kanału tłocznego do istniejącego kanału grawitacyjnego w msc. Dąbrowa Górna (planowaną lokalizację punktu włączenia wskazano na załączniku graficznym). Planowanym punktem włączenia projektowanej kanalizacji na Podgórzu jest istniejąca kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Kieleckiej.

Projektant na etapie opracowywania dokumentacji kanałów sanitarnych powinien tak lokalizować kanały sanitarny aby istniała możliwość grawitacyjnego podłączenia wszystkich budynków w obszarze projektowym, w wyjątkowych przypadkach może pojawić się konieczność zaprojektowania przepompowni wraz z kanałem tłocznym lub przyłącza tłocznego wraz z przepompownią przydomową. Projektant projektując kanały sanitarne powinien kierować się zasadą utrzymania wskaźnika koncentracji dla nowo budowanej sieci – co najmniej 90 mk/RLm/1 km nowo budowanej sieci.

Projektant powinien zaprojektować przyłącza kanalizacji sanitarnej do wszystkich istniejących budynków mieszkalnych oraz budynków, które uzyskały pozwolenie na budowę/zgłoszenie, a także działek z warunkami zabudowy z planowanym budynkiem mieszkalnym na obszarze projektowym kanalizacji sanitarnej (patrz. Załącznik graficzny).

Dokumentacja zostanie wykonana w 5-ciu egzemplarzach, za wyjątkiem kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznych, które należy wykonać w 3 egz. Całość dokumentacji projektowej, kosztorys inwestorski, przedmiar robót i specyfikacje techniczne należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu odpowiednio w wersji elektronicznej, edytowalnej w formatach .doc WORD, .xls EXCEL, .dwg AutoCad, .ath NORMA.

Przedmiot zamówienia obejmuje również do dwóch aktualizacji kosztorysów inwestorskich (o ile aktualizacje będą wymagane przez Zamawiającego).

W ramach przedmiotu zamówienia przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca wykonana i zatwierdzi u Zamawiającego szczegółową koncepcję  całej infrastruktury kanalizacyjnej tj. sieci i przyłączy zawierającej co najmniej bilans, plany i profile kanałów, wstępny dobór materiałów, lokalizację pompowni ścieków, standardy materiałowe itp.

Przyłączem na potrzeby niniejszego zamówienia jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną w budynku z siecią kanalizacji sanitarnej. Efektem wykonania zaprojektowanych przyłączy będzie podłączenie przez Wykonawcę robót budowlanych budynków do kanalizacji sanitarnej.

# III.	 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

71320000-7   -  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

# IV.	 Termin realizacji zamówienia:

12 miesięcy od daty podpisania umowy.

# V.	Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu oraz informacje o dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- należycie zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej (sieć grawitacyjno-tłoczna, przyłącza, pompownie ścieków) o długości sieci kanalizacyjnej minimum 5 km.

# VI.	Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

# VII.	Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w terminie do 16.01.2023 r. do godz. 12:00.

- Do oferty należy dołączyć:

  - wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3.

- Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn. Na kopercie należy umieścić zapis „Oferta na Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa Dolna i Podgórze (w zakresie objętym Aglomeracją Bodzentyn)”.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert elektronicznie na adres e- mail: sekretariat@pukbodzentyn.pl

- Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

# VIII.	Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert:

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- Cena – waga 100 %

- Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty Wykonawców, którzy spełniają określone w niniejszym zapytaniu wymogi.

- Ocenie podlegać będą ceny brutto oferty.

- Kryterium cena – ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

gdzie:

C –  liczba punktów uzyskana w ocenie, kryterium cena,

Cn  – najniższa cena,

Cb  –  cena oferty badanej,

100 pkt  –  wskaźnik stały.

W zakresie tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

# IX.	Informacje dodatkowe:

- Oferty Wykonawców, którzy nie zostali wybrani nie podlegają  zwrotowi.

- Osoby do kontaktów z Wykonawcami:

- Monika Jamróz, tel. 41 31 15 401, mail: monika.jamroz@pukbodzentyn.pl

- Seweryn Tomaszewski, tel. 41 31 15 401,

mail: seweryn.tomaszewski@pukbodzentyn.pl

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

# X.	Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn sp. z o.o., ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn,	 
e-mail: sekretariat@pukbodzentyn.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr JRP.261.1.2023,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust 5 RODO.

# Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

- Załącznik nr 2 – Wzór umowy.

- Załącznik nr 3 – Wykaz usług.

- Załącznik nr 4 – Dokumentacja graficzna.