Nr sprawy: DE-SWKiI.261.4.2020

Bodzentyn, dnia 08.05.2020 r.

Zapytanie ofertowe

na „Modernizacja zestawu hydroforowego Celiny oraz komory redukcyjnej wraz z opomiarowaniem w celu poprawy zaopatrzenia w wodę miejscowości: Celiny,  Podgórze, Dąbrowa Dolna i Wola Szczygiełkowa” – I etap.”

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bodzentynie, ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn

KRS 0000619019

Regon 364523049

NIP 657-29-23-542

Tel.  41 31 15 401

e-mail: sekretariat@puk.bodzentyn.pl

# I.	Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze zamówienie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 3/19 Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 stycznia w sprawie przyjęcia zasad udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp oraz zamówień innych aniżeli sektorowe poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, lecz wyższej niż 20 tys. zł.

# Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zestawu hydroforowego Celiny oraz komory redukcyjnej wraz z opomiarowaniem w celu poprawy zaopatrzenia w wodę miejscowości: Celiny,  Podgórze, Dąbrowa Dolna i Wola Szczygiełkowa.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania tylko dla Etapu I.

ETAP I

Projektowana modernizacja w etapie I umożliwi rozdział tłoczonej wody na dwie strefy ciśnień. Istniejący zestaw pompowy zostanie przeniesiony i umożliwi pompowanie wody na kierunku Podgórze. Nowy zestaw pompowy umożliwi pompowanie wody na kierunku Celiny.

Zakres robót – etap I:

- nowy zestaw hydroforowy (parametry Q = 9.0 l/s Hp = 65 m.sł.w.) wraz z wodomierzami, zasuwami i wszelka wymaganą armaturą, sterowaniem i monitoringiem dostosowanym do aktualnie używanego systemu, odczyty sygnałów zdalne – 1kpl.

- przeniesienie i podłączenie istniejącego zestawu pompowego wraz z potrzebną armaturą na terenie  istniejącej pompowni wody – 1kpl.

- nowa sieć wodociągowa 160, rury i kształtki z PE100 SDR11 PN16, zgrzewane elektrooporowo, armatura z żeliwa sferoidalnego – 27m

- przebudowa sieci wodociągowej 160, rury i kształtki z PE100 SDR11 PN16, zgrzewane elektrooporowo, armatura z żeliwa sferoidalnego – 30m

- włączenie do istniejącego wodociągu wraz z potrzebną armaturą, przebudowa istniejącego węzła, kształtki z PE100 SDR11 PN16, zgrzewane elektrooporowo, armatura z żeliwa sferoidalnego – 1kpl.

ETAP II

Projektowana modernizacja w etapie II umożliwi usprawnienie eksploatacyjne robót wykonanych w etapie I i zwiększy bezpieczeństwo długoterminowej, bezawaryjnej pracy sieci wodociągowej.

Zakres robót – etap II:

- studnie wodomierzowe żelbetowe  1500 z wodomierzem i armaturą – 2 kpl.

- studnie redukcji ciśnienia żelbetowe   1200 z zaworem redukcyjnym i armaturą – 5kpl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 – Dokumentacja projektowa.

Zaleca się aby każdy Wykonawca odwiedził miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Materiały należy przedstawić do zaakceptowania Zamawiającemu.

# III.	 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45232150-8 – Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

# IV.	 Termin realizacji zamówienia:  60 dni od daty podpisania umowy.

# V.	Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

# VI.	Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w terminie do 14.05.2020 r. do godz. 12:00.

- Ofertę należy  dostarczyć do siedziby Zamawiającego: ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn

- Na kopercie należy umieścić zapis „Oferta na Modernizację zestawu hydroforowego Celiny oraz komory redukcyjnej wraz z opomiarowaniem w celu poprawy zaopatrzenia w wodę miejscowości: Celiny,  Podgórze, Dąbrowa Dolna i Wola Szczygiełkowa” – I etap.”.

- Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

# VII.	Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert:

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- Cena – waga 100 %

- Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty Wykonawców, którzy spełniają określone w niniejszym zapytaniu wymogi.

- Ocenie podlegać będą ceny brutto oferty.

- Kryterium cena – ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

gdzie:

C –  liczba punktów uzyskana w ocenie, kryterium cena,

Cn  – najniższa cena,

Cb  –  cena oferty badanej,

100 pkt  –  wskaźnik stały.

W zakresie tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów

# VIII.	Informacje dodatkowe:

- Oferty Wykonawców, którzy nie zostali wybrani nie podlegają  zwrotowi.

- Osoby do kontaktów z Wykonawcami:

- Monika Jamróz, tel. 41 31 15 401, mail: monika.jamroz@puk.bodzentyn.pl

- Anna Jurek , tel. 41 31 15 401, mail: anna.jurek@puk.bodzentyn.pl

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

# IX.	Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn sp. z o.o., ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn,

e-mail: sekretariat@puk.bodzentyn.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr DESWKiI.261.4.2020;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

# Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 – Wzór umowy

- Załącznik nr 3  - Dokumentacja projektowa