JRP.261.16.2019						Bodzentyn, dnia 25.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe

na „Cyfryzacja odczytu stanu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe"

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bodzentynie, ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn

KRS 0000619019
Regon 364523049

NIP 657-29-23-542

Tel.  41 31 15 401

e-mail: sekretariat@puk.bodzentyn.pl

# I.	Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze zamówienie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 3/19 Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 stycznia w sprawie przyjęcia zasad udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp oraz zamówień innych aniżeli sektorowe poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, lecz wyższej niż 20 tys. zł.

# II.	Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnego systemu do zdalnego odczytu stanu wodomierzy dla mieszkańców Gminy Bodzentyn, w tym dostawa i montaż modułów radiowych (nakładek) na części zamontowanych u użytkowników wodomierzy, dostawa nowych i wymiana  części wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi, dostawa urządzeń służących do dokonywania odczytów w terenie wraz z dedykowaną 10 letnią licencją na oprogramowanie oraz usługa szkolenia w zakresie obsługi funkcjonalności systemu zdalnego odczytu radiowego, zgodnie ze szczegółowym opisem zamieszczonym poniżej.

- Dostawa i montaż urządzeń do montażu na wodomierzach (zw. również „nakładkami” lub „nakładkami na wodomierze”), służące do odczytu stanu wodomierza i przesyłu danych do systemu informatycznego, w liczbie 276 szt., zgodnie z wykazem adresowym, stanowiącym załącznik nr 4 oraz zestawieniem poniżej:

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. Miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moduł radiowy montowany bezpośrednio na wodomierzu jednostrumieniowym, suchobieżnym, kl. Dokładności R=160 wg MID o średnicy fi 1/2” | szt. | 58 |
| 2 | Moduł radiowy montowany bezpośrednio na wodomierzu jednostrumieniowym, suchobieżnym, kl. Dokładności R=160 wg MID o średnicy fi 3/4” | szt. | 213 |
| 3 | Moduł radiowy montowany bezpośrednio na wodomierzu jednostrumieniowym, suchobieżnym, kl. Dokładności R=160 wg MID o średnicy fi 1” | szt. | 3 |
| 4 | Moduł radiowy montowany bezpośrednio na wodomierzu jednostrumieniowym, suchobieżnym, kl. Dokładności R=160 wg MID o średnicy fi 1 1/4” | szt. | 1 |
| 5 | Moduł radiowy montowany bezpośrednio na wodomierzu jednostrumieniowym, suchobieżnym, kl. Dokładności R=160 wg MID o średnicy fi 2” | szt. | 1 |

  - Warunki dla modułów radiowych (nakładek):

    - Moduły radiowo-nadawcze do zamontowania na wodomierzach powinny charakteryzować się transmisją radiową w paśmie częstotliwości nie wymagającej specjalnego zezwolenia.

    - zbieranie danych przesyłanych przez moduły radiowe powinno odbywać się za pośrednictwem przenośnego elementu systemowego,

    - moduł radiowy musi mieć możliwość przeprogramowania w przypadku wymiany wodomierza,

    - praca w systemie dwukierunkowym na odległość około 100 m,

    - moduł radiowy powinien dostarczać między innymi informacji: nr wodomierza, aktualna data, zapis objętości miesięcznej i aktualnej, historie objętości, aktualny przepływ, nr klienta, wycieki u odbiorców i ich okres

    - moduł powinien dostarczać również informacji o alarmach: zewnętrzne pole magnetyczne, odłączenie modułu, brak przepływu, przepływ wsteczny i maksymalny,

    - moduł radiowy musi być kompatybilny z już funkcjonującymi wodomierzami na terenie Gminy Bodzentyn firmy P.H.U. METERING i oprogramowaniem firmy COGISOFT będącym na wyposażeniu Zamawiającego

    - min. żywotność baterii przy ciągłej pracy modułu - dwa okresy legalizacyjne wodomierza tj. co najmniej 10 lat,

    - moduły radiowo-nadawcze muszą być przystosowane do zamontowania bezpośrednio na zainstalowanym u klienta wodomierzu, bez naruszania jego cechy legalizacyjnej,

    - nakładki nie mogą zakłócać pracy urządzeń znajdujących się u klienta oraz muszą być odporne na zakłócenia pochodzące od tych urządzeń (zakładając prawidłową pracę tych urządzeń i ich zgodność z obowiązującymi przepisami) i spełniać obowiązujące w Unii Europejskiej przepisy;

    - urządzenia muszą posiadać odpowiedni zasięg transmisji, umożliwiający stabilne przesyłanie danych do systemu informatycznego z użyciem zastosowanej przez Wykonawcę usługi telemetrycznej. Zamawiający informuje, że wodomierze zainstalowane są w większości przypadków w warunkach utrudniających propagację fal radiowych, tj. za betonowymi ścianami budynków, w pomieszczeniach parterowych i piwnicznych, w studniach wodomierzowych – w tym zalanych wodą.

    - wszystkie oferowane moduły radiowe muszą pracować w jednym systemie gromadzenia danych (pkt 1. OPZ oraz pkt. 2 OPZ);

    - każdy dostarczony moduł radiowo-nadawczy musi być fabrycznie nowy i posiadać certyfikat CE,

- Dostawa i montaż fabrycznie nowych wodomierzy do pomiaru poboru zimnej wody wraz z modułami radiowymi (nakładkami ) umożliwiającymi zdalny odczyt w liczbie 3311 szt., zgodnie z wykazem adresowym, stanowiącym załącznik nr 4   oraz zestawieniem poniżej:

|  | Wyszczególnienie | Jedn. Miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny, kl. Dokładności R=160 wg MID dla średnicy fi ½” wraz z nakładką do odczytu radiowego | komplet | 589 |
| 2 | Wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny, kl. Dokładności R=160 wg MID dla średnicy fi ¾” wraz z nakładką do odczytu radiowego | komplet | 2706 |
| 3 | Wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny, kl. Dokładności R=160 wg MID dla średnicy fi 1” wraz z nakładką do odczytu radiowego | komplet | 9 |
| 4 | Wodomierz objętościowy, kl. Dokładności R=160 wg MID dla średnicy fi 1/2” liczydła o stopniu szczelności IP 68 wraz z nakładką do odczytu radiowego | komplet | 1 |
| 5 | Wodomierz objętościowy, kl. Dokładności R=160 wg MID dla średnicy fi 3/4” liczydła o stopniu szczelności IP 68 wraz z nakładką do odczytu radiowego | komplet | 3 |
| 6 | Wodomierz objętościowy, kl. Dokładności R=160 wg MID dla średnicy fi 1” liczydła o stopniu szczelności IP 68 wraz z nakładką do odczytu radiowego | komplet | 1 |
| 7 | Wodomierz objętościowy, kl. Dokładności R=160 wg MID dla średnicy fi 1 1/4” liczydła o stopniu szczelności IP 68 wraz z nakładką do odczytu radiowego | komplet | 1 |
| 8 | Wodomierz objętościowy, kl. Dokładności R=160 wg MID dla średnicy fi 3” liczydła o stopniu szczelności IP 68 wraz z nakładką do odczytu radiowego | komplet | 1 |

  - Ogólne warunki dla wodomierzy wraz z nakładkami (modułami radiowymi)

    - Muszą być fabrycznie nowe, z cechą legalizacyjną nadaną w roku dostarczenia wodomierzy,

    - Muszą posiadać zatwierdzenie Głównego Urzędu Miar lub inny dokument równoważny,

    - Parametry metrologiczne - minimum R=160 przy położeniu poziomym wodomierza H wg MID,

    - Hermetyczne liczydło odporne na zaparowania,

    - Wodomierze powinny posiadać plombę legalizacyjną z 2019 r. lub późniejszą w trakcie realizacji zamówienia;

    - Konstrukcja wodomierzy umożliwiająca naprawę oraz regenerację.

    - Możliwość zamontowania/wymiany modułu radiowego przystosowanego do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych w trakcie eksploatacji wodomierza bez konieczności zrywania plomb legalizacyjnych i stosowania dodatkowych elementów łączących,

    - Zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

    - Zabezpieczenie przed mechaniczną ingerencją,

    - Korpus wodomierza wykonany z mosiądzu,

    - Zgodność z normą EN 14154,

    - Materiały dopuszczone do kontaktu z wodą pitną – Atest PZH,

    - Wodomierze winny spełniać certyfikat badania typu WE wydany przez jednostkę notyfikowaną w kraju unii Europejskiej,

    - Z uwagi na fakt, że wodomierze zamontowane są w różny sposób, konieczne będzie przystosowanie zestawu wodomierzowego do PN – ISO 4064-2 Ad1i PN-B-10720 oraz wymiana i montaż innej armatury towarzyszącej ( śrubunki, zawory, zawory antyskażeniowe) - Koszty armatury towarzyszącej należy doliczyć do kosztów dostawy i montażu (koszty te należy uwzględnić w cenie wodomierza).

    - Dodatkowo podczas wymiany wodomierza w sytuacjach problemowych wymaganą będzie wymiana zaworu przed wodomierzem (zawór grzybkowy) oraz śrubunku

    - Wymagania dla montowanych nakładek tożsame z opisem w punkcie 1.1 OPZ

Dodatkowe wymagania:

- Wykonawca dokona odczytu na istniejących demontowanych wodomierzach,

- Wykonawca dokona wymiany uszczelek na nowe podczas wymiany wodomierzy,

- Wykonawca dokona odczytu na nowych zamontowanych wodomierzach (numer wodomierza oraz stan),

- Wykonawca dokona oplombowania zamontowanych wodomierzy,

- Wykonawca wykona kontrolę szczelności instalacji oraz poprawności działania zamontowanych wodomierzy,

- Po zakończeniu czynności wymiany, wykonawca sprawdza i wyeliminuje wszelkie niedrożności przepływu wody na wodomierzu,

- Wykonawca sporządzi protokoły likwidacji i montażu wodomierzy. Protokół zawierać będzie: Datę wymiany , podpis użytkownika ,  nr. wodomierza  ,odczyt ,nr. plomby zarówno zdemontowanego jak i zamontowanego,

- Wykonawca na własny koszt zutylizuje zdemontowane wodomierze,

- Wykonawca uruchomi i zintegruje system odczytu radiowego nowych wodomierzy z istniejącym u Zamawiającego programem rozliczania zużycia wody zimnej,

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia bieżącego serwisu zamontowanych wodomierzy w okresie gwarancji (wymiana uszkodzonego wodomierza, wymiana uszkodzonego modułu radiowego, zaplombowanie wodomierza).

- Wykonawca wykona (zleci laboratorium posiadającemu akredytację badań mikrobiologicznych wody ) 5 badań mikrobiologicznych wody w zakresie bakterii grupy coli, enterokoki, escherichia w punktach wskazanych przez Zamawiającego.

- Dostawa 2 przenośnych zestawów odczytowych - inkasenckich  z oprogramowaniem z min. 10- letnią dedykowaną licencją, spełniające wymagania określone poniżej:

  - Tablety z systemem operacyjnym Android nie starszym niż Android 8.0 Oreo o parametrach: Procesor 8-rdzeniowy z taktowaniem na co najmniej dwóch rdzeniach minimum 2 GHz, minimum 3 GB RAM, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, modem 4G/LTE), wbudowana pamięć minimum 32 GB, Bateria o pojemności minimum 7000 mAh. – 2 szt.

  - Wymagana wizualizacja w postaci interaktywnej mapy odczytowej umożliwiająca automatyzację procesu wprowadzania geolokalizacji zainstalowanych liczników, automatyczne tworzenie tras odczytowych dla inkasenta oraz pozyskanie informacji o stanie poszczególnych liczników (np. odczyt wykonany, odczyt nie wykonany, awaria itp.).

  - Oprogramowanie musi być kompatybilne z oprogramowaniem firmy COGISOFT będącym na wyposażeniu Zamawiającego

    - W związku z przekazywaniem odczytów do eksploatowanego przez Zamawiającego Systemu Cogisoft wymaga się:

      - Gwarancji udostępnienia struktury pliku z odczytami stanów do pobrania danych przez program inkasenta autorstwa firmy Cogisoft

      - Potwierdzenia, że protokołem odczytu jest Wireless MBUS Protocol.

      - Wsparcia technicznego dla dostawcy programu inkasenta (Cogisoftu) podczas wdrożenia procesu pobierania danych.

- Szkolenia w zakresie obsługi funkcjonalności systemu zdalnego odczytu radiowego

  - Ilość szkoleń – 1 spotkanie szkoleniowe.

  - Rodzaj: szkolenia grupowe, indywidualne (w zależności od potrzeb).

  - Charakter: warsztatowe, z wykorzystaniem sprzętu IT, aplikacji, multimediów, nowoczesnych technik prezentacyjnych,

  - Ilość godzin szkoleniowych: 8

  - Szkolenia obejmują koszt materiałów szkoleniowych w formie papierowej i/lub elektroniczne

Uwaga !!!

Ostateczny zakres rzeczowy może ulec zmianie- zmniejszeniu lub zwiększeniu - w zależności od stanu faktycznego u odbiorcy usług

# III.	 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

51210000-7 - Usługi instalowania urządzeń pomiarowych

38421100-3 – Wodomierze

45330000-9  - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

# IV.	 Termin realizacji zamówienia:

Od daty podpisania umowy do 30.10.2020 r.

W terminie do 7 dni po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji Harmonogram rzeczowo- terminowo- finansowy wymiany wodomierzy ze wskazaniem terminów realizacji prac na poszczególnych budynkach - trasach. Zamawiający będzie uprawniony do wniesienia uwag do przedstawionego harmonogramu, które Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić.

# V.	Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu oraz informacje o dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który:

- Posiada kwalifikacje do wykonywania czynności zawartych w opisie przedmiotu zamówienia (oświadczenie Wykonawcy).

- wykonał, co najmniej jedną dostawę wraz z wymianą minimum 1000 szt wodomierzy z radiowym odczytem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodów potwierdzających należyte wykonanie tej dostawy. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy

- wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),

- zaakceptuje warunki umowy określone we wzorze stanowiącym załącznik nr 2  do Zapytania ofertowego i zobowiąże się do podpisania umowy według ww. wzoru.

# VI.	Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

# VII.	Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w terminie do 05.08.2019 r. do godz. 12:00.

- Ofertę należy  dostarczyć do siedziby Zamawiającego: ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn

- Na kopercie należy umieścić zapis „Oferta na realizację zadania pn. Cyfryzacja odczytu stanu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe"”.

- Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

# VIII.	Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert:

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- Cena – waga 100 %

- Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty Wykonawców, którzy spełniają określone w niniejszym zapytaniu wymogi.

- Ocenie podlegać będą ceny brutto oferty.

- Kryterium cena – ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C=CnCb∙100 pkt

gdzie:

C –  liczba punktów uzyskana w ocenie, kryterium cena,

Cn  – najniższa cena,

Cb  –  cena oferty badanej,

100 pkt  –  wskaźnik stały.

W zakresie tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów

# IX.	Informacje dodatkowe:

- Oferty Wykonawców, którzy nie zostali wybrani nie podlegają  zwrotowi.

- Osoby do kontaktów z Wykonawcami:

- Monika Jamróz, tel. 41 31 15 401, mail: monika.jamroz@puk.bodzentyn.pl

- Anna Jurek , tel. 41 31 15 401, mail: anna.jurek@puk.bodzentyn.pl

3. 	Zamówienie realizowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (pożyczka) oraz ze środków własnych Zamawiającego.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

# X.	Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn sp. z o.o., ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn,

e-mail: sekretariat@puk.bodzentyn.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr JRP.261.16.2019;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

# Załączniki:

- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy,

- Załącznik nr 2 – Wzór umowy

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie – doświadczenie zawodowe

- Załącznik nr 4 – wykaz adresowy